# Антитеррористическая безопасность

### Основные требования по обеспечению антитеррористической защищенности в МБОУ «Орловская СОШ»

- Территория школы ограждена забором (высотой от 1,5 метров).

- Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

- Автомобильные въезды на территорию школы оборудованы воротами с запирающими устройствами (засов, замок).

- Наличие в школе охранной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации, охранная сигнализация в местах хранения материальных ценностей) с выводом сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с обязательным его дублированием на системы централизованного наблюдения территориального подразделения вневедомственной охраны, или соответствующей информации в дежурную часть территориального органа внутренних дел, учитывая особенности и расположение объектов.

- Наличие системы видеонаблюдения в здании школы, обеспечивающей передачу визуальной информации о состоянии охраняемой зоны (центральный вход, крыльцо, холл первого этажа) на видеомонитор, устанавливаемый на посту, с регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими устройствами, позволяющими обеспечить хранение информации не менее 10 суток.

- Наличие в школе, имеющем систему видеонаблюдения, лиц, ответственных за обработку видеоинформации в режиме реального времени.

- Техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц).

- Наличие пропускного режима для прохода в здание школы работников и обучающихся

- Оконные проемы во всех помещениях школы остеклены, стекла надежно закреплены в рамах. Оконные проемы имеют исправные запирающие устройства, которые в ночное время должны находиться в закрытом положении.

- Наличие наружного искусственного освещения.

- Наличие распорядительного акта школы о назначении лица, ответственного за организацию доступа к трансформаторам и электрощитам.

- Наличие сведений из органов внутренних дел об отсутствии в школе работников, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, в соответствии со статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

- Организован ежедневный обход зданий (сооружений), помещений и территории школы лицом, ответственным за безопасность в общеобразовательном учреждении, с целью своевременного выявления подозрительных предметов, которые могут представлять опасность, с фиксацией результатов обхода в специальном журнале.

- Наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования работников и обучающихся общеобразовательного учреждения о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.

- Наличие в школе локальных нормативных и распорядительных актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций: инструкций о порядке действий во время чрезвычайных ситуаций, приказов об установлении режима чрезвычайной ситуации на объекте, о назначении лиц, ответственных за безопасность во время чрезвычайных ситуаций.

- Наличие устойчивой телефонной связи работников охранной организации или лиц, ответственных за охрану в школе, с администрацией школы и с правоохранительными органами.

- Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивают выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов и расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям;

- Размещение на верхних этажах учебных помещений и кабинетов, посещаемых обучающимися 5-11 классов, административно-хозяйственных помещений.

- Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. Не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся.